г.о. Новокуйбышевск                                                                                                                                                                           «___» ______________20 __г.

ЗАЯВКА

на допуск  в эксплуатацию узлов учетов

______________________________________________________________________просит Вас принять в эксплуатацию с целью проведения расчетов по

наименование предприятия (организации)

## Договору №_______ от _______________ниже перечисленные узлы учета количества потребляемой питьевой воды со следующим  исходным данным:

| № п/п | Наименование и почтовый адрес объекта | Место установки узла учета на объекте | Перечень точек водоразбора, расход через которые учитывается данным узлом учета | Тип прибора учета | Заводской номер прибора/датчика | Диаметр условного прохода, мм | Емкость счетного механизма, м³ | Дата государст- венной поверки | Межповероч- ный интервал, лет | Показания на момент монтажа (в расчетах не применяются) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ответственным лицом за водоснабжение и водоотведение предприятия (организации) назначен _______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, должность, телефон, образец подписи

# Узлы учета обеспечивают полный и достоверный учет количества питьевой воды, поступающей к указанным точкам водоразбора.

Мест водоразбора на участках водопроводной сети, расположенных до узлов учета, не имеется. Водоснабжение объектов помимо узлов учета невозможно.

Узлы учета смонтированы _________________________________в соответствии с технической документацией (проекты,  чертежи, эскизы, схемы),

указать кем

согласованной НМУП «Водоканал»  «___» ______________20 __ года, нормативными документами и техническими паспортами на приборы учета.

Характеристики приборов учёта соответствуют требованиям, установленным таблицей 4 СНиП 2.04.01-85*.

Конструкция механических приборов учёта предусматривает защиту счётного механизма от воздействия внешнего магнитного поля.

Узлы учета расположены в помещениях с искусственным освещением и температурой воздуха в зимнее время не ниже + 5º С, не имеющих транзитных трубопроводов, стояков и выпусков.

Свободный доступ к приборам учета (включая датчики) и задвижкам на обводных линиях для пломбирования, снятия показаний и проверки заводских номеров обеспечен без применения фонарей, лестниц, зеркал и других приспособлений.

Демонтаж узлов учета в сборе и (или) отдельных их элементов невозможен без повреждения пломб, устанавливаемых НМУП "Водоканал".

Запорная арматура обводных линий обеспечивает герметичное перекрытие потока воды.

Запорная арматура обводных линий, пробки магнитных фильтров, присоединительные места узлов учета к основным трубопроводам и соединительные детали приборов учета к пломбированию подготовлены. Сами приборы учета опломбированы государственным поверителям.

На участке трубопровода, расположенном за прибором учета, на расстоянии не более 1 метра от него, смонтирован сливной кран.

Информация о способе вывода показаний электронного регистратора на экран размещена в доступном и хорошо видимом месте.

Журнал ежесуточной регистрации показаний прибора учета заведен. Местом его хранения является - _________________________________________.

указать место

Документация на узлы учета, паспорта на приборы учета (копии) и оформленные карты регистрации показаний к настоящей заявке прилагаются.

Продолжительность периода с момента оформления настоящей заявки до момента прибытия представителя НМУП "Водоканал" согласована в размере не более 10 календарных дней.

Предупреждение о том, что в случае несоответствия конструкции узлов учета согласованной с НМУП "Водоканал" технической документации и (или) невыполнения заявленных выше положений, а также нарушения условий договора на отпуск питьевой воды и прием сточных вод узлы учета к эксплуатации допущены не будут, получено.

Руководитель_____________________________________________________________ м.п.

должность, фамилия, имя, отчество