Усредненные результаты анализов питьевой воды, поставляемой в г.о. Новокуйбышевск,
 по состоянию на 16.09.2026 г.
	№
	Показатель
	Водозабор №1 Новокуйбышевский
	Водозабор №2 Бризольский
	Водозабор №3 Поселковый
	Водозабор №4 Сельский
	Водозабор №5 Гранный

	1
	Водородный показатель (pH), ед. pH
	7,3
	7,3
	7,3
	7,4
	7,5

	2
	Запах, балл
	0
	0
	0
	0
	1

	3
	Вкус, балл
	0
	0
	0
	0
	1

	4
	Цветность, 
градус  цветности 
	менее 1,0
	2,42
	1,16
	менее 1,0
	3,8

	5
	Мутность, мг/дм3
	менее 0,58
	менее 0,58
	менее 0,58
	менее 0,58
	менее 0,58

	6
	Жесткость, оЖ
	19,1
	21,9
	15,4
	7,9
	5,57

	7
	Сухой остаток, мг/дм3
	1424
	1692
	1317
	544.4
	354,1

	8
	Сульфаты, мг/дм3
	678
	784
	489
	95,9
	80,5

	9
	Массовая концентрация  фторидов (фторид-ионов), мг/дм3
	0,413
	0,374
	0,301
	0,412
	0,194

	10
	Массовая концентрация нитратов (нитрат-ионов), мг/дм3
	15,3
	12,2
	68.4
	81,2
	0,406

	11
	Перманганатная окисляемость, мг/дм3
	0,52
	0,69
	0,49
	0,32
	0,42

	12
	Массовая концентрация марганца, мг/дм3
	0,014
	0,072
	0,015
	менее 0,01
	менее 0,01

	13
	Массовая концентрация общего железа, мг/дм3
	-
	менее 0,1
	менее 0,1
	менее 0,1
	0,137

	14
	ОМЧ, кое/1см3
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	ОКБ, кое/100см3
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	Е.coli, кое/100см3
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	Энтерококки, кое/100см3
	0
	0
	0
	0
	0



